16 darbas

DIFRAKCINĖ GARDELĖ

Užduotys

1. Nustatyti rėžių skaičių vienam gardelės milimetrui.

2. Išmatuoti gardelės kampinę dispersiją įvairiose spektro eilėse.

3. Nustatyti kampinės dispersijos priklausomybę nuo spindulių kritimo kampo.

4. Įvertinti gardelės skiriamąją gebą ir didžiausios energijos spektro eilę.

Teorija

16.1 pav. Spindulių eiga

pro difrakcinę gardelę

Difrakcinė gardelė yra difrakcinis elementas, sudarytas iš didelio skaičiaus periodiškai išdėstytų rėžių (griovelių, plyšių, iškilumų) plokščiame arba įgaubtame optiniame paviršiuje. Difrakcinė gardelė naudojama spektriniuose prietaisuose kaip dispersinė sistema, skaidanti elektromagnetinę spinduliuotę į spektrą. Difrakcinės gardelės rėžiai krintančiosios šviesos bangos frontą skaido į atskirus koherentinius pluošte-lius, kurie difragavę rėžiuose interferuoja ir sukuria atstojamąjį erdvinį šviesos stiprio skirstinį, t. y. spinduliuotės spektrą.

Difrakcinės gardelės skirstomos į skaidriąsias ir atspindžio gardeles. Skaidriosios gardelės rėžiai padaryti skaidriame (stiklo) paviršiuje ir interferencinį vaizdą sukuria pro gardelę perėjusi šviesa (16.1 pav.).Plokščiosios atspindžio gardelės, kurių rėžiai daromi specialiu deimantiniu rėžtuku ant veidrodinio paviršiaus, turi tiesius griežtai lygiagrečius vienodos formos rėžius. Rėžio formą lemia rėžtuko briaunos profilis. Interferencinį vaizdą sudaro atsispindėjusi nuo gardelės šviesa.

Difrakcinė gardelė yra periodinė struktūra, kurioje atstumas tarp rėžių d (16.2 pav.) yra pastovus ir vadinamas difrakcinės gardelės periodu.

Tarkime, kad į plokščiąją difrakcinę gardelę krinta lygiagretus šviesos pluoštelis. Iš visų gardelės rėžių N sklindantys koherentiniai pluošteliai interferuoja ir erdvinis šviesos intensyvumo pasiskirstymas gali būti išreikštas dviejų funkcijų sandauga:

I = IN Ig .

A

B

C







d

16.2 pav. Atspindžio difrakcinės gardelės paviršiaus profilis

Funkcija Ig nusako šviesos difrakciją pro atskirą rėžį, o funkcija IN – iš gardelės rėžių sklindančių koherentinių N pluoštelių interferenciją. Ši funkcija susijusi su periodinės gardelės struktūra. Konkrečiam bangos ilgiui  funkciją IN  nusako gardelės periodas d, bendras rėžių skaičius N ir pluoštelių kritimo  bei difrakcijos  kampas (13.2 pav.), bet nepriklauso nuo rėžių formos. Šios funkcijos išraiška yra tokia:

IN = sin2Nθsin2θ ;

a

b

d

c

16.3 pav. Difrakcinės gardelės interferencinės funkcijos

-3         -2         -1         0         1          2          3          4          5          6    m

čia  = /, o  = d(sin + sin) yra eigos skirtumas tarp koherentinių lygiagrečių pluoštelių, difragavusių kampu  pro gretimus gardelės rėžiuos ( = AB + AC).

IN yra periodinė funkcija, turinti ryškius stiprius pagrindinius maksimumus ir silpnus antrinius maksimumus (16.3 a pav.). Tarp gretimų pagrindinių maksimumų yra N – 2 antrinių maksimumų ir N – 1 minimumų. Pagrindinių maksimumų vietą nusako sąlyga: sinmax  0. Tada sin N θsin θ → Nir IN  vertė yra didžiausia. Todėl max =  m ; čia m = 0, 1, 2, … – sveikasis skaičius. Tada galioja lygybė:

 = d (sin + sin) =  m,	(16.1)

kuri reiškia, kad pagrindiniai maksimumai susidaro tokiomis kryptimis, kuriomis eigos skirtumas tarp gretimų koherentinių pluoštelių yra lygus sveikajam bangos ilgių skaičiui. Visų pagrindinių maksimumų intensyvumas yra vienodas ir proporcingas N 2, o antrinių maksimumų intensyvumas mažas ir neviršija 1/23 pagrindinio.

Iš (16.1) išraiškos, kuri vadinama gardelės lygtimi, išplaukia, kad esant tam tikram spindulių kritimo kampui  pagrindinio maksimumo kryptis max priklauso nuo bangos ilgio . Tai reiškia, kad difrakcinė gardelė skirtingų bangos ilgių spinduliuotę skaido erdvėje. Jei gardelėje difragavusią spinduliuotę nukreiptume į objektyvą, tai jo židinio plokštumoje susidaro spektras. Kai m  0, susidaro keletas spektrų kiekvienai m vertei atskirai. Dydis m yra spektro eilė. Nulinės eilės (m = 0) spektras nesusidaro, nes (16.1) sąlyga tenkinama bet kokiam bangos ilgiui (visų bangos ilgių pagrindinių maksimumų vieta sutampa). Kai m = 0, tai 0 = –  , t. y. nulinės eilės maksimumo kryptį lemia veidrodinis atspindys nuo gardelės paviršiaus; ir krintantysis, ir difragavęs nulinės eilės šviesos pluoštelis yra simetriškas statmens, nuleisto į gardelę, atžvilgiu. Į abi puses nuo nulinės eilės maksimumo išsidėstę m =  1,  2,  3 ir t. t. eilių maksimumai ir spektrai.

Funkcija Ig, lemianti atstojamąjį intensyvumo pasiskirstymą spektre, apibūdina šviesos difrakciją atskirame rėžyje. Ji priklauso nuo dydžių d, ,  ir , taip pat nuo rėžio formos (jo profilio). Kai amplitudinė plokščioji gardelė sudaryta iš siaurų plyšių neskaidriame ekrane arba siaurų atspindinčių juostelių plokštumoje, tada funkcijos Ig išraiška yra tokia:

Ig = E02 b2sin2 uu2 ;	(16.2)

čia u=bπλ(sinφ+sinϕ), b – plyšio (arba atspindinčios juostelės) plotis. (13.2) išraiška yra difrakcinis intensyvumo skirstinys vykstant Fraunhoferio difrakcijai pro b pločio plyšį. Jos grafikas pateiktas 16.3 b pav. Pagrindinio difrakcijos maksimumo kryptis nustatoma iš sąlygos:

u = b πλ (sinφ + sinϕ) = 0,  arba   sin + sin = 0.

Iš čia 0 = –  , t. y. ši kryptis atitinka veidrodinio atspindžio nuo difrakcinės gardelės plokštumos kampą.

Taigi pagrindinio difrakcijos maksimumo kryptis sutampa su nulinės eilės spektro kryptimi. Iš to išplaukia, kad didžiausia abiejų funkcijų sandaugos IN Ig vertė, kartu ir didžiausias intensyvumas, yra nulinės eilės spektrui. Kitų eilių (m  0) spektro intensyvumas atitinkamai mažesnis (16.3 c pav.), todėl amplitudines difrakcines gardeles spektriniuose prietaisuose naudoti nenaudinga, nes didžioji į difrakcinę gardelę krintančios šviesos energijos dalis nesuskaidoma į spektrą, o kitų eilių spektro intensyvumas menkas.

Jei difrakcinės gardelės rėžiai yra nesimetrinės trikampio formos, funkcijos Ig argumentas u priklauso ir nuo rėžio briaunos polinkio kampo  (16.1 pav.). Tada difrakcinio maksimumo didžiausio intensyvumo kryptį lemia veidrodinis krintančiojo pluoštelio atspindys ne nuo gardelės paviršiaus, o nuo rėžių plokštumų. Keičiant rėžio briaunos kampą , galima sutapdinti funkcijos Ig maksimumo centrą su bet kuriuo funkcijos IN pagrindiniu norimos eilės m  0 interferencijos maksimumu (16.3, d pav.). Tokio sutapdinimo sąlyga yra tokia: kampas  ir max turi vienu metu tenkinti šiuos sąryšius:

d (sin  + sin max) = m  ir   + max = 2.	(16.3)

Tokiomis sąlygomis konkrečios eilės m  0 spektras yra intensyviausias. Iš (16.3) formulių galima nustatyti reikalingą kampo  vertę konkrečioms , d,  ir m vertėms. Fazinės difrakcinės gardelės, kurių rėžių profilis trikampis ir kurios iki 80 % į gardelę krintančios šviesos srauto sutelkia nenulinės eilės spektre vadinamos ešeletais.

Pagrindinius difrakcinės gardelės parametrus – kampinę dispersiją d/d ir skiriamąją gebą R = / – nusako tik funkcijos IN savybės

Difrakcinės gardelės kampinė dispersija, apibūdinanti skirtingų bangos ilgių spindulių erdvinio skaidymo didumą, diferencijuojant (16.3) formulę, reiškiama taip:

dϕdλ = md cos ϕ.

Konkrečią spektro eilę m atitinkanti kampinė dispersija tuo didesnė, kuo mažesnis gardelės periodas. Be to, ji didėja didėjant difrakcijos kampui . Tam tikro rėžio profilio ešeletu galima sutelkti energiją didesnėmis difrakcijos kryptimis . Taigi galima pagaminti didelio šviesio spektrinius prietaisus su didele kampine dispersija.

Difrakcinės gardelės skiriamoji geba R = /; čia skyra  yra mažiausias skirtumas tarp dviejų vienodo intensyvumo monochromatinių bangų ( ir  + ), kurias spektre dar galima atskirti. Difrakcinės gardelės skiriamoji geba

R = m N = L (sin  + sin ) / ;	(16.4)

čia L = Nd – apšviestos difrakcinės gardelės rėžinės dalies plotis.

Iš (16.4) išraiškos išplaukia, kad konkretiems  ir  kampams skiriamąją gebą galima padidinti didinant gardelės matmenis. Skiriamoji geba didėja didėjant difrakcijos kampui , tačiau lėčiau už kampinę dispersiją d/d. Skiriamąją gebą ir kampinę dispersiją sieja šis sąryšis:

R = D d /d;

čia D = Lcos – gardelėje  kampu difragavusio lygiagretaus pluoštelio plotis.

Tyrimas

Sureguliuojamas goniometras (žr. Goniometras Г5, aprašas).

Ant goniometro stalelio dedama tiriamoji difrakcinė gardelė G ir goniometro kolimatoriumi K į ją nukreipiama gyvsidabrio lempos šviesa (16.4 pav.). Pro goniometro žiūrono Ž okuliarą stebimi įvairių eilių spektrai ir matuojami įvairių bangos ilgių spindulių difrakcijos kampai  m, ir spindulių kritimo į difrakcinę gardelę kampas .



Ž

G

m,

0

m,



0

K

16.4 pav. Optinė tyrimo schema

Norint rasti kampus m, ir  reikia žinoti žiūrono padėtį , kuri nustatoma pagal goniometro atskaitos skalę pasukus žiūroną tiesiai priešais kolimatorių (prieš tai gardelė nuimama nuo goniometro stalelio). Žiūrono matymo lauke turi matytis nespalvotas apšviesto kolimatoriaus plyšio atvaizdas. Gardelė dedama ant stalelio ir žiūronas pasukamas, kad būtų galima matyti atsispindėjusią ir difragavusią šviesą. Nustačius žiūroną ties nespalvotu plyšio atvaizdu, užrašomas rodmuo 0. Spindulių kritimo į gardelę kampas  (kartu ir atspindžio kampas 0)

φ = π2 − α − α02 .

Pasukus žiūroną difragavusių spindulių stebėjimui, pagal goniometro skalę užrašomi kelių spektro eilių (m  0) rodmenys m, , skirtingų bangos ilgių linijoms. Difragavusių spindulių kampai skaičiuojami pagal formulę:

ϕm,λ = π2 − α + α02 + αm,λ.

Pagal išmatuotus spindulių kritimo ir difrakcijos kampus skaičiuojamas gardelės rėžių skaičius vienetiniam ilgiui:

k = 1d = sinϕm,λ − sinφm λ .

Kampinė dispersija d/d skaičiuojama pagal eksperimentines difrakcijos kampų vertes. Skaičiuojama difragavusių spindulių kampų skirtumai tarp atitinkamų bangos ilgių įvairiose spektro eilėse ir kampinė dispersija įvairiems spindulių kritimo ir difrakcijos kampams. Brėžiama kampinės dispersijos priklausomybės nuo kritimo kampo įvairioms spektro eilėms grafikai.

Matuojamas gardelės plotis L ir įvertinama gardelės skiriamoji geba:

R = m Ld = m L k.

Sukinėjamas goniometro žiūronas, žiūrima pro okuliarą ir vizualiai nustatoma spektro eilė, kurioje difragavusios šviesos intensyvumas didžiausias.

 Šioje formulėje jau atsižvelgta į neigiamą spindulių kritimo kampo vertę; kampai yra to paties ženklo, kai ir kritęs, ir difragavęs spindulys yra toje pačioje pusėje statmens į gardelės paviršių atžvilgiu, ir priešingo ženklo – kai skirtingose pusėse.